南京创源动力科技有限公司厂区消防设施   维保检测工程邀请公告

发包编号：NJJL-20220818 -001

南京创源动力科技有限公司

2022年8月18日

前附表

| 项目名称 | 南京创源动力科技有限公司高淳基地厂区消防设施维保检测邀请公告 |
| --- | --- |
| 项目地点 | 南京创源动力科技有限公司 |
| 联 系 人 | 韩名扬 | 联系电话 |  |
|  |  | 手 机 | 15651813152 |
| 项目概述 | 社会各优秀消防维保检测单位，南京创源动力科技有限公司近期对厂区消防设施维保及检测进行招标，欢迎公司人员、各优秀消防维保检测单位踊跃报名参加。具体要求如下： 遵照《中华人民共和国消防法》《南京市消防条例》《消防设施检测技术规范》《建筑消防设施维护管理》规定，整体消防设备满足日常使用功能与检测验收需要。 每年对承担维保的项目至少做一次检测，并提供第三方检测报告。 设备维保费用单次1000元以内由维保单位自行采购及替换，大于1000元由维保单位出示更换部件报废证明，由业主方负责采购，维保方负责更换。 提供6%增值税专用发票。 |
| 维保内容 | 火灾自动报警、消防供水系统、防排烟系统、消防栓灭火系统。防排烟系统、火灾应急照明及疏散指示标志、应急广播系统、防火分离系统、灭火器及其他建筑消防设施。 |
| 项目规模 | 1号厂房：36188.79m²、3号厂房：28610.94m²、综合站房：2040.4m²，门卫1:101.27m²以及厂区室外消防栓17个，管道总长按3450米计取的维护及保养。 |
| 承包方式 | 全费用综合单价 | 维保期限 | 12个日历月 |
| 质量要求 | 符合国家质量验收标准 |
| 项目经理 资质等级 | 无 |
| 业绩要求 | 无 |
| 递交文件份数 | 一 套正本（密封） |
| 文件递交 | 递交地点：南京金龙客车制造有限公司基建部。 地址：南京市溧水区滨淮大道369号 接收人：南京金龙客车制造有限公司 |
| 递交时间 | 时间：2022年8月26日上午10:00时 |

邀请函

公司各位同仁:

我公司南京高淳区新基地的厂区消防设施维保检测项目，拟订邀请比价，根据附表“合作单位推荐表”，欢迎南京金龙公司和南京创源天地动力科技有限公司人员踊跃推荐优秀的消防单位报名参加。

被邀单位须符合以下要求（如不响应，我司不予受理）：

1、有一定消防技术实力及管理能力并取得公司法人《营业执照》。

2、企业信誉良好，近三年内无不良行为记录。

3、递交的报价文件按时送达并送达至指定地点，文件含以下内容：

1)报价清单（签字并加盖公章）。

2)合作单位推荐表，具体格式见附表。

3）投标单位资质文件复印件加盖公章。

4）投标单位提供近期与其他合作单位维保检测合同复印件。

4、报价文件需按须知前附表要求密封。

附表：

合作单位推荐表

| 合作事项： |
| --- |
| 推荐人姓名 |  | 所属公司及部门 |  |
| 职务 |  | 联系电话 |  |
| 推荐单位： |
| 推荐理由：（请选择后在对应框内打“√”并说明） □该单位有良好资质和实力（说明： ） 该单位市场服务口碑良好（说明： ） □本人曾经亲历与该单位的合作（说明： ） □亲戚或朋友所在单位（说明： ） □其它理由（说明： ） |
| 本人承诺以上推荐属实，每人只能推荐一家单位。 推荐人（签名）： 推荐时间： |

备注：因推荐人蓄意扰乱比价工作对公司造成的直接与间接损失由推荐人承担。